## Listato articoli_EXT
Q.HOME G3
Listato articoli
Valida a partire dal 01.05.2022 ver 1.0
Delta +/-
0%
Tipologia | Articolo | Descrizione | SAP Art.-Nr. | Pcs per pallet | Pricelist | Pricelist NET
Inverter 1 ph | Q.VOLT HYB-G3 3.7kW 1P | Inverter monofase 3.7_M per installazioni FV da 1,8 a 5,2 kWp | 20006498 | 24 | 951.21 | 951.21
Inverter 1 ph | Q.VOLT HYB-G3 5.0kW 1P* | Inverter monofase 5.0_M per installazioni FV da 2,5 a 8 kWp | 20006499 | 24 | 981.09 | 981.09
Inverter 1 ph | Q.VOLT HYB-G3 6.0kW 1P | Inverter monofase 6.0_M per installazioni FV da 3 a 9 kWp | 20006500 | 24 | 1055.79 | 1055.79
Matebox 1ph | Q.SAVE MATEBOX-G3 1P | Scatola di connessione per installazioni monofase | 20006510 | 28 | 488.05 | 488.05
Inverter 3ph | Q.VOLT HYB-G3 6.0kW 3P | Inverter trifase 6.0_M per installazioni FV da 3 a 9 kWp | 20006501 | 10 | 1504.01 | 1504.01
Inverter 3ph | Q.VOLT HYB-G3 8.0kW 3P* | Inverter trifase 8.0_M per installazioni FV da 4 a 12 kWp | 20006502 | 10 | 1593.65 | 1593.65
Inverter 3ph | Q.VOLT HYB-G3 10.0kW 3P | Inverter trifase 10.0_M per installazioni FV da 5 a 15 kWp | 20006503 | 10 | 1643.45 | 1643.45
Inverter 3ph | Q.VOLT HYB-G3 12.0kW 3P* | Inverter trifase 12.0_M per installazioni FV da 6 a 18 kWp | 20006530 | 10 | 1762.97 | 1762.97
Inverter 3ph | Q.VOLT HYB-G3 15.0kW 3P | Inverter trifase 15.0_M per installazioni FV da 7,5 a 22,5 kWp | 20006532 | 10 | 1892.46 | 1892.46
Matebox 3ph | Q.SAVE MATEBOX-G3 3P | Scatola di connessione per installazioni trifase | 20006511 | 28 | 796.82 | 796.82
Accumulo | Q.SAVE BAT-G3 | Batteria 3,0 kWh Ultra fast Charge | 20006512 | 16 | 1060.77 | 1060.77
Accumulo | Q.SAVE BMS-G3 | Sistema BMS per accumulo con batterie G3 ultra fast charge. Comprende una basetta di fissaggio | 20006513 | 32 | 478.09 | 478.09
Accessori | Q.HOME+ HYB-G3 LAN | Accessorio di collegamento opzionale con cavo lan | 20006536 | - | 59.76 | 59.76
Accessori | Q.SAVE Battery power cable 1.8m | Cavo opzionale per installazione di batterie lontane fra loro | 20006516 | - | 34.86 | 34.86
Accessori | Q.SAVE Battery power cable 2.5m | Cavo opzionale per installazione di batterie lontane fra loro | 20006616 | - | 34.86 | 34.86
Accessori | Q.SAVE Accessory Kit Accumulo II colonne SX DX | Kit accessori per seconda colonna acc. sinistra destra - batterie: staffa, basetta di fissaggio, cover, 1 battery power cable 2,5 m | 20006517 | - | 144.42 | 144.42
Accessori | Q.SAVE Accessory Kit Accumulo FRONTE RETRO | Kit accessori per installazione fronte retro accumulo 6-9-12 KW: staffa, basetta espansa di fissaggio, cover espansa | 20006947 | - | 209.17 | 209.17
Accessori | Q.VOLT HYB-G3 1P PV-KIT CT/TA Aggiuntivo | Kit per installazioni monofase con richiesta di CT/TA: splitter, cavo extender RJ45-LAN, connettori RJ45, CT/TA aggiuntivo | 20006950 | - | 32 | 32
Accessori | Q.SAVE Accessory 1 battery cover plate | Cover opzionale per eventuali terze colonne di accumulo | 20006615 | - | 49.8 | 49.8
Accessori | Q.SAVE COM cable 2.5m | Cavo COM inverter opzionale | 20006617 | - | 24 | 24
Accessori | Q.VOLT HYB G3-SG Ready | Adattatore Dry Contact | 20006652 | - | 48 | 48
Accessori | METER Chint 3P Aggiuntivo | Meter esterno aggiuntivo per installazioni 3P | 20006653 | - | 192 | 192
Accessori | CT/TA 1P Aggiuntivo | CT/TA esterno aggiuntivo per installazioni 1P | 20006654 | - | 32 | 32
* Le soluzioni con inverter monofase da 5KW e trifase da 8 e 12KW non sono piu' commercializzate da Aprile 2022

## Espanso componenti
Q.HOME G3
Espanso componenti KIT standard
Valida a partire dal 01.05.2022 ver 1.0
Sistema full monofase 3,7 |  |  | Sistema full monofase 6 kW
1x | Q.VOLT HYB-G3 3.7kW 1P | 20006498 | 1x | Q.VOLT HYB-G3 6.0kW 1P | 20006500
1x | Q.SAVE MATEBOX-G3 1P | 20006510 | 1x | Q.SAVE MATEBOX-G3 1P | 20006510
Sistema full trifase 6 kW |  |  | Sistema full trifase 10 kW |  |  | Sistema full trifase 15 kW
1x | Q.VOLT HYB-G3 6.0kW 3P | 20006501 | 1x | Q.VOLT HYB-G3 10.0kW 3P | 20006503 | 1 | Q.VOLT HYB-G3 15.0kW 3P | 20006532
1x | Q.SAVE MATEBOX-G3 3P | 20006511 | 1x | Q.SAVE MATEBOX-G3 3P | 20006511 | 1 | Q.SAVE MATEBOX-G3 3P | 20006511
Accumulo una colonna 3 kWh |  |  | Accumulo una colonna 6 kWh |  |  | Accumulo due colonne 9 kWh |  |  | Accumulo due colonne 12 kWh
1 | Q.SAVE BMS-G3 | 20006513 | 1 | Q.SAVE BMS-G3 | 20006513 | 1 | Q.SAVE BMS-G3 | 20006513 | 1 | Q.SAVE BMS-G3 | 20006513
1 | Q.SAVE BAT-G3 | 20006512 | 2 | Q.SAVE BAT-G3 | 20006512 | 3 | Q.SAVE BAT-G3 | 20006512 | 4 | Q.SAVE BAT-G3 | 20006512
[6 empty] | 1 | Kit Accessori II Colonna | 20006517 | 1 | Kit Accessori II Colonna | 20006517
Accumulo con base fronte retro 6 kWh |  |  | Accumulo con base fronte retro 9 kWh |  |  | Accumulo con base fronte retro 12 kWh
1 | Q.SAVE BMS-G3 | 20006513 | 1 | Q.SAVE BMS-G3 | 20006513 | 1 | Q.SAVE BMS-G3 | 20006513
2 | Q.SAVE BAT-G3 | 20006512 | 3 | Q.SAVE BAT-G3 | 20006512 | 4 | Q.SAVE BAT-G3 | 20006512
1 | Kit Accessori Fronte Retro | 20006947 | 1 | Kit Accessori Fronte Retro | 20006947 | 1 | Kit Accessori Fronte Retro | 20006947
* Le soluzioni con inverter monofase da 5KW e trifase da 8 e 12KW non sono piu' commercializzate da Aprile 2022
** Per I sistemi trifase l'accumulo minimo installabile è di 6 kWh

## Delta (hidden)
Delta |  | Premio distribuzione
|  | 0% | 2% | 3% | 5%
Sconto logistico | 0% | 0 | 2 | 3 | 5
| 2% | 2 | 3.96 | 4.94 | 6.9
| 3.5% | 3.5 | 5.43 | 6.395 | 8.325
| 5% | 5 | 6.9 | 7.85 | 9.75
Premio distribuzione
| 10 | 0% | 2% | 3% | 5%
Sconto logistico | 0% | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.5
| 2% | 9.8 | 9.604 | 9.506 | 9.31
| 3.5% | 9.65 | 9.457 | 9.3605 | 9.1675
| 5% | 9.5 | 9.31 | 9.215 | 9.025